別紙２（別記第１３号様式添付）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

法第６９条第１項第１号に規定する施設基準に適合することを説明する書類

| 基準 |  | 対応 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 保管施設 |  |  |  |
| １ 囲い |  |  |  |
|  | □（１）みだりに人が入るのを防止できる囲いが保管場所の周囲に設けられ、かつ、範囲が明確であること。 |  |  |
|  | □（２）囲いの構造、高さ、材質等は規定しないが、外部からの侵入を防止するとの観点から、容易に乗り越え、くぐり抜け、移動し、又は倒壊しやすいものでないこと。 具体例：高さ＝１．８～２．０ｍ 材質＝ブロック塀、金属板、ネットフェン ス、トタン等 （囲いに直接荷重がかかる場合は、金網、ト タンフェンス構造とする） |  |  |
|  | □（３）事業場全体が、囲いで囲まれている場合は、別に囲いを設ける必要はなく、区画が明確にされたものであればよい。 |  |  |
|  | □（４）囲いの出入り口には、施錠できる門扉を設けること。 |  |  |
| ２ 範囲 |  |  |  |
|  | □（1）保管場所の範囲を明確にすること。 |  |  |
|  | □（２）事業所全体が囲いで囲まれており、その中で一部分を保管施設とする場合、白線やロープ等を用いて範囲を明確にすること。 |  |  |
| ３ 廃油、廃液の漏出するおそれに対する対策 |  |  |  |
|  | □（１）廃油、廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造又は同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 （鉄筋コンクリートと同等の措置として、無筋 コンクリートのうえに鉄板を敷設する等） |  |  |
|  | □（２）廃油を場外から流出防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。 |  |  |
|  | □（３）標準作業書で保管に先立ち廃油及び廃液を収することその他漏出を防止するために必要な措置が講じられることが明らかな場合はこの限りとしない。 |  |  |

別紙２（別記第１３号様式添付）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その２）

| 基準 |  | 対応 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ４ 保管の方法 |  |  |  |
|  | - （１）保管の高さ イ 囲いから保管場所の側に３ｍ以内の部分：高さ ３ｍまで ロ 囲いから保管場所の側に３ｍを超える部分：高さ ４．５ｍまで ハ 格納するための施設（構造体力上安全なものに限る）に保管する場合：使用済自動車の等の搬出入に当たり、落下するおそれのない高さ |  |  |
|  | □（２）保管の上限 （１）の高さを超えない限りにおいて保管することができる数量とし、具体的は、保管場所の面積、保管の高さの上限により形成される空間内に適正に保管できる数量までとする。 |  |  |
|  | □（３）積み重ねの要領 使用済自動車を積み重ねて保管する場合は各自動車の重心がほぼ重なり落下することがないように行い、倒壊や飛散流出をまねくことがないように行うこと。 |  |  |
|  | □（４）ラック等の使用 イ 使用済自動車の荷重に対して構造耐力上全な構造を有しており、落下防止のための固定する措置を講じていること。 |  |  |
| ５ 掲示板 □（１）事業場外部から見やすい場所に設置すること。 □（２）大きさは、縦横６０㎝四方以上のものと する。 □（３）記載事項として □イ 保管場所である旨 □ロ 廃棄物の種類が使用済自動車であること □ハ 保管場所の管理者の氏名及び名称及び 連絡先 □ニ 保管の高さ及び保管の上限台数 |  |  |  |
| ６ その他 □（１）ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。 |  |  |  |