## （自治体機密性2以上）導入・構築時確認項目
導入・構築時確認項目（自治体機密性２以上の情報を取り扱う場合） |  |  | 【別紙２】
Ｎｏ． | 確認事項 |  | 確認結果
1 | アクセス制御に関する事項 | 不正なアクセスを防止するためのアイディンティティ管理（IDのプロビジョニングから廃棄まで）とアクセス制御を実装していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
2 | アクセス制御に関する事項 | システム管理者等の特権アカウントがクラウドサービスに接続する際は、強化された認証技術（多様素認証等）を用いていること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
3 | アクセス制御に関する事項 | クラウドサービス利用者によるクラウドサービスに影響を与える操作の特定と誤操作の抑制するために、手順書の作成や誤操作を認識可能なアラート等の実装を考慮していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
4 | アクセス制御に関する事項 | クラウドサービス上で構成される仮想マシンに対して、適切なセキュリティ対策を行っていること。 ※確認に当たっては、IPAの安全なウエブサイトの作り方（E列にリンク挿入）及びセキュリティ実装チェックリスト（E列にリンク挿入）を参照ください。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし） | 安全なウェブサイトの作り方 ¦ 情報セキュリティ ¦ IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 | セキュリティ実装チェックリスト
5 | アクセス制御に関する事項 | インターネット等の外部の通信回線から庁内通信回線を経由せずクラウドサービス上に構築した情報システムにログインすることの要否の判断を行っていること。（リモートからクラウドサービスにインターネットで直接接続するようなケースが有る場合のみ該当) | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
6 | 暗号化に関する事項 | 取り扱う情報の機密性に応じた保護のために、適切な暗号アルゴリズム（CRYPTRECにより安全性及び実装性能が確認された「電子政府推奨暗号リスト」）を用いた暗号化処理が行われていること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
7 | 設計・設定及び開発に関する事項 | クラウドサービスの利用の企画、要件の確認の段階から想定される脅威やリスクに対するセキュリティ対策を検討し、その検討結果を踏まえ、設計・開発におけるセキュリティ対策を行っていること。また、クラウドサービスで取得可能なログの種類、範囲等を確認し、必要となるログの取得機能を実装していること。なお、取得するログの保存期間は1年以上とすることが望ましい。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
8 | 設計・設定及び開発に関する事項 | クラウドサービス内における時刻同期の方法について確認し、取得するログの時刻、タイムゾーンを統一していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
9 | 設計・設定及び開発に関する事項 | 設計・設定時の誤りの防止の対応として、設計書や設定のレビューやクラウドサービスのフレームワークとの比較などを行っていること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
10 | 設計・設定及び開発に関する事項 | セキュリティを保つための開発手順やフレームワーク等の情報を活用していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
11 | 設計・設定及び開発に関する事項 | クラウドサービス上に他ベンダが提供するソフトウェア等を導入する場合のそのソフトウェアのクラウドサービス上におけるライセンス規定を確認していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
12 | 設計・設定及び開発に関する事項 | クラウドサービス上に構成された情報システムと他のクラウドサービス利用者のネットワークやサブネット間等の異なるネットワーク間の通信（トラフィック）を監視すること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
13 | 設計・設定及び開発に関する事項 | 利用するクラウドサービス上の情報システムが利用するデータ容量や稼働性能（移植容易性）について、必要に応じてクラウドサービス提供者に報告を求め、業務が継続できるよう考慮していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
14 | 設計・設定及び開発に関する事項 | クラウドサービスを利用する業務において必要となる可用性（冗長構成や冗長回線等の実装）を考慮した設計になっているか確認していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
導入・構築時確認項目（自治体機密性２以上の情報を取り扱う場合）
Ｎｏ． | 確認事項 |  | 確認結果
1 | 運用・保守時における利用方針に関する事項 | クラウドサービス提供者と責任分界点について確認し、リスクの受容可否を判断していること。 | □運用・保守時に確認可能である。
2 | 運用・保守時における利用方針に関する事項 | クラウドサービス提供者に対して定期的にサービスのサービスレベルを確認していること。 | □運用・保守時に確認可能である。
3 | 運用・保守時における利用方針に関する事項 | 利用するクラウドサービスに係る情報セキュリティインシデント発生時の連絡体制を明確していること。 | □運用・保守時に確認可能である。
4 | 運用・保守時における教育に関する事項 | 利用するクラウドサービスの手順書（操作手引書）を定め、利用者に周知していること。 | □運用・保守時に確認可能である。
5 | 運用・保守時における教育に関する事項 | 利用するクラウドサービスにおける情報セキュリティリスクとリスク対応について利用者に共有をはかっていること。 | □運用・保守時に確認可能である。
6 | 運用・保守時における教育に関する事項 | 利用するクラウドサービスに関する適用法令や関連する規制等がある場合は、利用者に周知していること。 | □運用・保守時に確認可能である。
7 | 運用・保守時における資産管理に関する事項 | クラウドサービス上で利用するIT 資産が脆弱性による影響を受ける場合に備え、利用者側の責任範囲を明確にしていること。 | □運用・保守時に確認可能である。
8 | 運用・保守時における資産管理に関する事項 | クラウドサービス上に情報を保存する場合は、個人情報の有無、機微性の高低等の情報に対する格付・取扱制限等が把握できるようにしていること。 | □運用・保守時に確認可能である。
9 | 運用・保守時におけるアクセス制御に関する事項 | システム管理者特権を割り当てる場合のアクセス管理（4.5アクセス制御参照）と操作に関するログを取得していること。 | □運用・保守時に確認可能である。
10 | 運用・保守時における暗号化に関する事項 | クラウドサービスに情報資産（データ）を保存する場合、暗号化の仕組みや暗号化に使用する鍵の管理方法について確認していること。 | □運用・保守時に確認可能である。
11 | 運用・保守時における暗号化に関する事項 | 鍵管理機能をクラウドサービス提供者が提供するものを利用する場合、リスクの有無を確認し、リスクがある場合は許容できるものかどうか判断していること。 | □運用・保守時に確認可能である。
12 | 運用・保守時における暗号化に関する事項 | 鍵管理機能をクラウドサービス提供者が提供するものを利用する場合、鍵の生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける仕組みに関する内容とリスクの有無を確認し、リスクがある場合は許容できるものかどうか判断していること。 | □運用・保守時に確認可能である。
13 | 運用・保守時におけるクラウドサービス内の通信に関する事項 | 利用するクラウドサービスのネットワーク基盤が他の利用者のネットワークや通信と分離されていることをクラウドサービス提供者の開示している情報等で確認していること。 | □運用・保守時に確認可能である。
14 | 運用・保守時における設計・設定に関する事項 | クラウドサービスの設定を変更する場合、設定の誤りを防止するための対策（グローバルなセキュリティのガイドラインやフレームワークとの差異の確認等）を行っていること。 | □運用・保守時に確認可能である。
15 | 運用・保守時における設計・設定に関する事項 | 利用者が行う重要な操作に関する手順書を作成していること。 | □運用・保守時に確認可能である。
16 | 運用・保守時における設計・設定に関する事項 | 利用するクラウドサービスの仮想マシンのネットワークが他の利用者のネットワークと分離されていることをクラウドサービス提供者の開示している情報等で確認していること。 | □運用・保守時に確認可能である。
17 | 運用・保守時における事業継続に関する事項 | 不測の事態に対してサービスの復旧を行うために必要なバックアップを実施（クラウドサービス提供者が提供する機能を利用する場合は、その実施の確認）していること。 | □運用・保守時に確認可能である。
18 | 運用・保守時における事業継続に関する事項 | クラウドサービスが、業務に必要な可用性を満たしたものになっているのか確認していること。また、復旧に係る手順の策定と定期的な訓練を実施していること。 | □運用・保守時に確認可能である。
19 | 運用・保守時における事業継続に関する事項 | クラウドサービス提供者からの設定やバージョン等の変更の確認方法と利用するクラウドサービス上のシステムへの影響があった場合を想定し、復旧手順について確認していること。 | □運用・保守時に確認可能である。
20 | 運用・保守時における事業継続に関する事項 | クラウドサービスで利用しているデータの容量、性能等を監視し、クラウドサービスまたは、クラウドサービス上のシステムに影響について把握していること。 | □運用・保守時に確認可能である。
21 | 運用・保守時におけるインシデント対応に関する事項 | クラウドサービス管理者が利用者からインシデント報告を受けた場合の対応の手順を定めていること。 | □運用・保守時に確認可能である。
22 | クラウドサービスの利用終了時における対策に関する事項 | クラウドサービスの利用を終了する場合は、移行計画書又は終了計画書を作成していること。 | □運用・保守時に確認可能である。
23 | クラウドサービスで取り扱った情報の廃棄に関する事項 | 取り扱った情報の暗号化処理で使用した暗号鍵を削除するなどにより、暗号化したデータを復元困難な状態とすること。鍵のバックアップがある場合は、それも消去すること。 | □運用・保守時に確認可能である。
Note on C3: アイデンティティ管理： 情報システムやネットワークにおいて、利用者のアイデンティティ情報（ユーザーID、ユーザー権限、ユーザープロファイル）の設定を継続的に追加・変更・削除すること。またはそのための技術の総称。 プロビジョニング（provisioning）： プロビジョニングとは、供給／準備／設備／引き当て（すること）などを意味する言葉で、ここでは利用者へIDを供給するための最初の段階を指しています。
Note on C4: システム管理者等には、利用課（室）で 他ユーザーのアカウント管理やデータの削除等が行えるアカウントも含む
Note on C8: CRYPTREC（Cryptography Research and Evaluation Committees）: CRYPTREC とは、電子政府推奨暗号の安全性を評価・監視し、暗号技術の適切な実装法・運用法を調査・検討するプロジェクトである。 デジタル庁、総務省及び経済産業省が共同で運営する暗号技術検討会と、国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）及び独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が共同で運営する暗号技術評価委員会及び、暗号技術活用委員会で構成される。 暗号化処理の対象： 通信及びデータ。
Note on C11: クラウドサービスのフレームワーク: AWSやAzure、Google Cloud等に外部サービスを設計・構築する際に参考にする、AWSやAzure、Google Cloud等が提供する、クラウドの導入や運用に必要なベストプラクティス、ドキュメント、ツール等のこと。
Note on C15: 移植容易性: 仮に当該外部サービスが終了・中止・停止になるとなった場合でも業務が継続できる準備として ・データ容量 ・出力できるデータの形式 など、他のサービスを速やかに選定するための情報の抽出等が用意であること。
Note on C16: 冗長構成: 冗長構成とは、情報システムなどの構成の一種で、設備や装置を複数用意し、一部が故障しても運用を継続できるようにしたもの。

## （自治体機密性2以上）運用・保守時確認項目
運用・保守時確認項目（自治体機密性２以上の情報を取り扱う場合）
Ｎｏ． | 確認事項 |  | 確認結果
1 | 運用・保守時における利用方針に関する事項 | クラウドサービス提供者と責任分界点について確認し、リスクの受容可否を判断していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
2 | 運用・保守時における利用方針に関する事項 | 利用承認を受けていないクラウドサービスは利用していないこと。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
3 | 運用・保守時における利用方針に関する事項 | クラウドサービス提供者に対して定期的にサービスのサービスレベルを確認していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
4 | 運用・保守時における利用方針に関する事項 | 利用するクラウドサービスに係る情報セキュリティインシデント発生時の連絡体制を明確していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
5 | 運用・保守時における教育に関する事項 | 利用するクラウドサービスの手順書（操作手引書）を定め、利用者に周知していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
6 | 運用・保守時における教育に関する事項 | 利用するクラウドサービスにおける情報セキュリティリスクとリスク対応について利用者に共有をはかっていること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
7 | 運用・保守時における教育に関する事項 | 利用するクラウドサービスに関する適用法令や関連する規制等がある場合は、利用者に周知していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
8 | 運用・保守時における資産管理に関する事項 | クラウドサービス上で利用するIT 資産が脆弱性による影響を受ける場合に備え、利用者側の責任範囲を明確にしていること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
9 | 運用・保守時における資産管理に関する事項 | クラウドサービス上に情報を保存する場合は、個人情報の有無、機微性の高低等の情報に対する格付・取扱制限等が把握できるようにしていること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
10 | 運用・保守時におけるアクセス制御に関する事項 | システム管理者特権を割り当てる場合のアクセス管理と操作に関するログを取得していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
11 | 運用・保守時におけるアクセス制御に関する事項 | クラウドサービスの各利用者に割り当てたアクセス権限に対して、定期的な見直し（異動時、退職時等の確認）を行っていること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
12 | 運用・保守時におけるアクセス制御に関する事項 | クラウドサービスのリソース設定を変更するユーティリティプログラムを使用する場合は、その機能の確認と利用できる者を制していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
13 | 運用・保守時におけるアクセス制御に関する事項 | 利用するクラウドサービスの不正な利用を監視（例：業務時間外の利用等をクラウドサービスに対するアクセスログで確認）すること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
14 | 運用・保守時における暗号化に関する事項 | クラウドサービスに情報資産（データ）を保存する場合、暗号化の仕組みや暗号化に使用する鍵の管理方法について確認していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
15 | 運用・保守時における暗号化に関する事項 | 鍵管理機能をクラウドサービス提供者が提供するものを利用する場合、リスクの有無を確認し、リスクがある場合は許容できるものかどうか判断していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
16 | 運用・保守時における暗号化に関する事項 | 鍵管理機能をクラウドサービス提供者が提供するものを利用する場合、鍵の生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける仕組みに関する内容とリスクの有無を確認し、リスクがある場合は許容できるものかどうか判断していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
17 | 運用・保守時におけるクラウドサービス内の通信に関する事項 | 利用するクラウドサービスのネットワーク基盤が他の利用者のネットワークや通信と分離されていることをクラウドサービス提供者の開示している情報等で確認していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
18 | 運用・保守時における設計・設定に関する事項 | クラウドサービスの設定を変更する場合、設定の誤りを防止するための対策（グローバルなセキュリティのガイドラインやフレームワークとの差異の確認等）を行っていること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
19 | 運用・保守時における設計・設定に関する事項 | 利用者が行う重要な操作に関する手順書を作成していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
20 | 運用・保守時における設計・設定に関する事項 | 利用するクラウドサービスの仮想マシンのネットワークが他の利用者のネットワークと分離されていることをクラウドサービス提供者の開示している情報等で確認していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
21 | 運用・保守時における事業継続に関する事項 | 不測の事態に対してサービスの復旧を行うために必要なバックアップを実施（クラウドサービス提供者が提供する機能を利用する場合は、その実施の確認）していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
22 | 運用・保守時における事業継続に関する事項 | クラウドサービスが、業務に必要な可用性を満たしたものになっているのか確認していること。また、復旧に係る手順の策定と定期的な訓練を実施していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
23 | 運用・保守時における事業継続に関する事項 | クラウドサービス提供者からの設定やバージョン等の変更の確認方法と利用するクラウドサービス上のシステムへの影響があった場合を想定し、復旧手順について確認していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
24 | 運用・保守時における事業継続に関する事項 | クラウドサービスで利用しているデータの容量、性能等を監視し、クラウドサービスまたは、クラウドサービス上のシステムに影響について把握していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
25 | 運用・保守時におけるインシデント対応に関する事項 | 利用者が、クラウドサービスにおける情報セキュリティインシデントや情報の目的外利用等を認知した場合、クラウドサービス管理者へ報告を行っていること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
26 | 運用・保守時におけるインシデント対応に関する事項 | クラウドサービス管理者が利用者からインシデント報告を受けた場合の対応の手順を定めていること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
27 | 運用・保守時におけるインシデント対応に関する事項 | クラウドサービス提供者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制について、公開資料や監査報告書（又は内部監査報告書・事業者の報告資料）の内容を確認すること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
28 | 運用・保守時におけるインシデント対応に関する事項 | クラウドサービス提供者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、利用者の意図しない変更が加えられないための管理体制について、公開資料や監査報告書（又は内部監査報告書・事業者の報告資料）の内容を確認すること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
Note on C14: クラウドサービスのリソース（ネットワーク、仮想マシン等）の設定を変更 するユーティリティプログラムを使用する場合は、その機能の利用者を制限し、ユー ティリティプログラムの使用に関する注意事項を共有することが求められる。 (ユーティリティプログラムとは、設定の自動化ツールなど実行が容易ではあるがその影響がシステム全体に影響するようなものを指す)

## （自治体機密性2以上）更改・廃棄時確認項目
更改・廃棄時確認項目（自治体機密性２以上の情報を取り扱う場合）
Ｎｏ． | 確認事項 |  | 確認結果
1 | クラウドサービスの利用終了時における対策に関する事項 | クラウドサービスの利用を終了する場合は、移行計画書又は終了計画書を作成していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
2 | クラウドサービスの利用終了時における対策に関する事項 | クラウドサービスの利用終了による業務影響が無いように、利用者に対して利用終了の予定時期を事前に知らせること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
3 | クラウドサービスで取り扱った情報の廃棄に関する事項 | 取り扱った情報の暗号化処理で使用した暗号鍵を削除するなどにより、暗号化したデータを復元困難な状態とすること。鍵のバックアップがある場合は、それも消去すること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
4 | クラウドサービスで取り扱った情報の廃棄に関する事項 | 取り扱う情報についてクラウドサービス事業者が廃棄したことを確認していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
5 | クラウドサービスの利用終了時における対策に関する事項 | 作成したクラウドサービス利用者の各アカウントを削除していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
6 | クラウドサービスの利用終了時における対策に関する事項 | 利用したシステム管理者特権アカウントを削除（又は返却）していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）
7 | クラウドサービスの利用終了時における対策に関する事項 | クラウドサービス利用者の各アカウント以外に特殊なアカウントがある場合は、関連情報（資格情報等）含めて廃棄していること。 | □確認済 （不適切と考えられるものなし）