様式第１号

工　事　の　内　容　等

| 工事の種類 | １．新設 ２．変更（供給管の延長・貯蔵設備の位置の変更・貯蔵能力の増加） |
| --- | --- |
| 工事従事者氏名 | ※別添の液化石油ガス設備士免状（写し）のとおり |
| 完成検査実施者名 |  |
| 気密試験結果 | 供給管等内容積 | 圧 力 | 気密試験保持時間 |
|  | ㍑ | kpa | 分 |
| 貯 蔵 設 備 | 火気の種類及び距離 | 種 類 |  | 距 離 | ｍ |
|  | 腐食防止措置 | 有 ・ 無 |
|  | 転落・転倒防止措置 | 鎖 ・ ロープ ・ その他（ ） |
|  | ４０℃以下対策 | 屋 根 ・ 遮へい板 ・ その他（ ） |
| 調整器メーカー・型式 |  |
| 供 給 管 | 高圧部 材質 |  |
|  | 中圧部 材質 |  |
|  | 低圧部 材質 | 埋設管 |  | 露出管 |  |
| 気 化 装 置 | 有 ・ 無 |
|  | メーカー名 |  | 形 式 |  |
|  | ガス発生能力 | kW | 液流出防止措置 |  |
| 安 全 装 置 | マイコンメータ（ Ｓ・Ｈ・ＳＢ・Ｅ・ＥＢ・Ｓ４・Ｅ４ ） 対震自動ガス遮断装置 ガス漏れ警報器連動ガス遮断装置 圧力検知式漏えい検知装置 流量検知式切替型漏えい検知装置 流量検知式圧力監視型漏えい検知装置 その他 ｛ ｝ |