別紙２（別記第７号様式添付）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

法第６２条第１項第１号に規定する施設基準に適合することを説明する書類

| 基準 |  | 対応 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 保管施設 |  |  |  |
| １ 囲い |  |  |  |
|  | □（１）みだりに人が入るのを防止できる囲いが保管場所の周囲に設けられ、かつ、範囲が明確であること。 |  |  |
|  | □（２）囲いの構造、高さ、材質等は規定しないが、外部からの侵入を防止するとの観点から、容易に乗り越え、くぐり抜け、移動し、又は倒壊しやすいものでないこと。 具体例：高さ＝１．８～２．０ｍ 材質＝ブロック塀、金属板、ネットフェン ス、トタン等 （囲いに直接荷重がかかる場合は、金網、ト タンフェンス構造とする） |  |  |
|  | □（３）事業場全体が、囲いで囲まれている場合は、別に囲いを設ける必要はなく、区画が明確にされたものであればよい。 |  |  |
|  | □（４）囲いの出入り口には、施錠できる門扉を設けること。 |  |  |
| ２ 範囲 |  |  |  |
|  | □（1）保管場所の範囲を明確にすること。 |  |  |
|  | □（２）事業所全体が囲いで囲まれており、その中で一部分を保管施設とする場合、白線やロープ等を用いて範囲を明確にすること。 |  |  |
| ３ 廃油、廃液の漏出するおそれに対する対策 |  |  |  |
|  | □（１）廃油、廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造又は同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 （鉄筋コンクリートと同等の措置として、無筋 コンクリートのうえに鉄板を敷設する等） |  |  |
|  | □（２）廃油を場外から流出防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。 |  |  |
|  | □（３）標準作業書で保管に先立ち廃油及び廃液を収することその他漏出を防止するために必要な措置が講じられることが明らかな場合はこの限りとしない。 |  |  |

別紙２（別記第７号様式添付）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その２）

| 基準 |  | 対応 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ４ 保管の方法 |  |  |  |
|  | - （１）保管の高さ イ 囲いから保管場所の側に３ｍ以内の部分：高さ ３ｍまで ロ 囲いから保管場所の側に３ｍを超える部分：高さ ４．５ｍまで ハ 格納するための施設（構造耐力上安全なものに限る）に保管する場合：使用済自動車の等の搬出入に当たり、落下するおそれのない高さ |  |  |
|  | □（２）保管の上限 （１）の高さを超えない限りにおいて保管することができる数量とし、具体的は、保管場所の面積、保管の高さの上限により形成される空間内に適正に保管できる数量までとする。 |  |  |
|  | □（３）積み重ねの要領 使用済自動車を積み重ねて保管する場合は各自動車の重心がほぼ重なり落下することがないように行い、倒壊や飛散流出をまねくことがないように行うこと。 |  |  |
|  | □（４）ラック等の使用 イ 使用済自動車の荷重に対して構造耐力上全な構造を有しており、落下防止のための固定する措置を講じていること。 |  |  |
| ５ 掲示板 □（１）事業場外部から見やすい場所に設置すること。 □（２）大きさは、縦横６０㎝四方以上のものと する。 □（３）記載事項として □イ 保管場所である旨 □ロ 廃棄物の種類が使用済自動車であること □ハ 保管場所の管理者の氏名及び名称及び 連絡先 □ニ 保管の高さ及び保管の上限台数 |  |  |  |
| ６ その他 □（１）ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。 |  |  |  |

別紙２（別記第７号様式添付）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その３）

| 基準 |  | 対応 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ 解体施設 |  |  |  |
| １ 燃料抜取場所（解体作業場以外で行う場合に限る） |  |  |  |
|  | □ （１）油分を地下浸透を防止するため、床面を鉄筋 コンクリートで築造すること その他同等以上の効果を有する措置を講じる こと。（同等の措置として、無筋コンクリート のうえに鉄板を敷設する等） |  |  |
|  | □ （２）廃油の事業所からの流出を防止するため、溜 め枡その他これと同等以上の効果を有する装 置及びこれに接続している排水溝が設けられて いること。 |  |  |
|  | □ （３）一定数量の燃料等を保管する場合は、消防法 に基づく市町村長の許可を取得する等所定の手 続きをとっておくこと。 |  |  |
| ２ 解体作業場 |  |  |  |
|  | □ （１）燃料以外の廃油及び廃液を回収することがで きる装置を有すること。ただ標準作業書で手 作業で回収することが適切かつ確実である場合 は除く。 |  |  |
|  | □ （２）地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンク リートで築造すること同等以上の効果を有する 措置が講じられていること。 |  |  |
|  | □ （３）廃油の事業所からの流出を防止するため、油 水分離装置及びこれに接続している排水溝が 設けられていること。ただし、構造上廃油が 事業所から流出する恐れが少なく、かつ、廃 油の流出防止するために必要な措置が講じられ ることが標準作業所の記載から明らかな場合は この限りでない。 |  |  |
|  | □ （４）雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流 出を防止するため、屋根、覆いその他床面に 雨水等がかからないようにするための設備を 有すること。ただし設置が著しく困難であり、 かつ、雨水等による廃油及び廃液の事業所か らの流出を防止するために十分な処理能力を 有する油水分離装置を設けることその他の 措置が講じられる場合は、この限りでない。 留意点：経済的な理由で屋根が設置できない のは、理由にはならない。 |  |  |
| 別紙２（別記第７号様式添付） （その４） |  |  |  |
| 基準 |  |  | 対応 |
| ３ 取り外し部品を保管するための設備 □ （１）廃油及び廃液が漏出する恐れがあるものを保 管する場合は、以下によること。ただし、保管 に先立ち廃油及び廃液の漏出防止するために必 要な措置が講じられることが標準作業書の記載 から明らかな場合、この限りでない。 □ ①床面を鉄筋コンクリートで築造すること。その 他これと同等以上の効果を有する措置が講じられ ていること。 □ ②雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出 を防止するため、屋根、覆いそ の他部品に雨水等 がかからないようにするための設備を有すること |  |  |  |
| Ⅲ 解体した廃車ガラを保管するための施設 □ 解体前の保管施設と同様、みだりに人が立ち入るの を防止することができる囲いが当該場所の周囲に設 けられ、かつ、範囲が明確であること。 |  |  |  |