別記第１号様式（第４条関係）

| 使用管理計画（使用管理、使用管理の変更）届出書 令和○○年○○月○○日 熊本市長 殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 届出者 |  | 氏名又は名称及び住所並びに 法人にあってはその代表者の氏名 |  |  |  |  |
| 熊本市○区○○○丁目○番○号 医療法人○○会 ○○病院 病院長 ○○ ○○ 熊本県地下水保全条例第８条（第９条、第１０条）の規定により、対象化学物質の使用 について、次のとおり届け出ます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 対象事業名の名称 | 医療法人 ○○会 ○○○○病院 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 対象事業場の所在地 | 〒○○○○－○○○○ 熊本市○区○○○丁目○番○号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 担当者の職・氏名 | ○○ ○○ |  | 電話番号 |  | ○○○－○○○○ |  |  |  |
|  | 対象事業場の業種 | 4-8 病院 |  | 業務内容 |  | 業務内容を記入 |  |  |  |
|  | 対象化学物質の種類 使 用 量 （㎏／年） | シアン化合物（例：シアン化カリウム）（○g/年） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 対象施設の種類 | 血液検査機器（自動血球計数器） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （ 3ｍ／日） | ○ 3ｍ／日 |  | 排水先 |  |  | ○○川 |  |  |
|  | 地下浸透の有無 | 有 無 |  | 井戸の有無 |  |  | 有（ ○ 本） 無 |  |  |
|  | 対象化学物質の使用の方法等 |  |  | 別紙１から５のとおり。 |  |  |  |  |  |
|  | ※ |  |  | ※メッシュ番号 |  |  |  |  |  |
|  | ※ | 有 無 |  | 届出担当者 |  |  |  | ○○ ○○ |  |
|  | ※ |  |  | 連絡先(TEL) |  |  |  | ○○○-○○○○ |  |
| 備考 １ 別紙には、できる限り図面、表等を用いてください。 ２ 変更届出の場合には、変更ある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させてください。 ３ ※印の欄には、記載しないでください。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙１

１  対象化学物質の使用の方法

| 対象化学物質の種類 | シアン化合物（例：シアン化カリウム） |
| --- | --- |
| 対象化学物質の搬入の方法 | 例：パック360ｍｇ |
| 対象化学物質の保管場所 | 例：○○保管庫 |
| 対象化学物質の保管の方法 | 例：パックのまま保管（室温） |
| 保管場所から作業現場までの 移送の方法 | 例：パックのまま移送 |
| その他参考となる事項 | 例：使用後廃液タンクに貯留し、一定量溜まると中和処理を行い、浄化槽を経て○○川へ放流する。 |

２  対象化学物質の使用に係る施設の工事着工、完成及び使用開始の予定年月日

- 施設名又は工事名　　　 検査室

- 工事着工予定年月日     令和○○年○○月○○日

- 工事完成予定年月日     令和○○年○○月○○日

- 使用開始予定年月日     令和○○年○○月○○日

３  対象化学物質を含む操業の系統

業者搬入→検査→廃液タンク→中和処理→浄化槽→○○川

４  対象化学物質の保管場所の構造図　　別途添付A

５  対象事業場の位置図　　　　　　　　別途添付B

６  対象事業場の配置図　　　　　　　　別途添付C

- 対象化学物質の保管場所　　　　　　　　　　　　別途添付C

- 対象施設及びこれに関連する主要機械の位置　　　別途添付C

- 地下浸透施設の位置

- 廃液又は廃棄物の保管場所　　　　　　　　　　　別途添付C

- 汚水等の処理施設の位置　　　　　　　　　　　　別途添付C

- 排水口及び井戸の設置場所　　　　　　　　　　　別途添付C

別紙２

１  対象施設の種類及び構造並びに使用の方法

| 対象施設の種類（名称） | 自動血球計数器 |
| --- | --- |
| 対象施設の構造又は型式及び数 | 対象施設の型式、○台 |
| 対象施設の使用時間及び月使用日数 （時～時・時間／日・日／月） | ○時～○時 |
| 対象施設の使用の方法 | 血中のヘモグロビン濃度の測定 |
| 対象化学物質の使用量（㎏／日） | 日間平均 ○㎏／日 最大 ○㎏／日 |
| 対象施設から排出される汚水量（ 3ｍ／日） 及び汚水の濃度（㎎／ｌ） | 日間平均 ○㎏／日 最大 ○㎏／日 日間平均 ○㎏／日 最大 ○㎏／日 |
| 対象施設から排出される汚水の処理の方法 | 廃液タンクに貯留し、一定量溜まると中和処理を行い、○○川へ放流する。 |
| その他参考となる事項 |  |

- 対象施設及びその関連施設の工事着工、完成及び使用開始の予定年月日

- 施設名又は工事名　　　　自動血球計数器

- 工事着工予定年月日       令和○○年○○月○○日

- 工事完成予定年月日       令和○○年○○月○○日

- 使用開始予定年月日       令和〇○年○○月○○日

３  対象施設及び対象施設に関連する施設の構造図（主要寸法、材質等を記載してくださ

い。）

別途添付D（主要寸法：縦○○ｃｍ×横○○ｃｍ×高さ○○ｃｍ）

別紙３

１  地下浸透水の浸透の方法

| 地下浸透（雨水を含 む。）施設の種類及 び構造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下浸透水の量 （ 3ｍ／日） |  |  |  | 日間平均 最大 |
|  |  |  |  | 日間平均 最大 |
| 地下浸透水 の水質 （㎎／ｌ） |  |  |  |  |
|  | 水質 |  |  |  |
| その他参考となる事項 |  |  |  |  |

（注）地下浸透施設とは、地下浸透井、素掘りの排水路等をいう。

- 地下浸透施設及びその関連施設の工事着工、完成及び使用開始の予定年月日

- 施設名及び工事名

- 工事着工予定年月日          年    月    日

- 工事完成予定年月日          年    月    日

- 使用開始予定年月日          年    月    日

３  地下浸透施設の構造図（主要寸法、材質等を記載してください。）

別紙４

１  汚水等の処理の方法

| 対象化学物質の種類 |  |  | シアン化合物（例：シアン化カリウム） |
| --- | --- | --- | --- |
| 汚 水 | 処理施設の名称・型式 |  | 処理タンク（○ ℓポリタンク） |
|  | 処理の方法及び処理能力 |  | 中和処理 |
|  | 処理施設の使用時間及び月使用 日数（時～時・時間／日・日／月） |  | ○回/月 |
|  | （㎏／日） |  | 例： 中和剤：次亜塩素酸ナトリウム○mg/回 |
|  | 汚水の処理量（ 3ｍ／日） |  | ○○ℓ/回 |
|  | 処理水質 |  | シアン化合物（例：シアン化カリウム） |
|  |  | 処理前（㎎／ｌ） | 日間平均 ○㎎/ｌ 最大 ○㎎/ｌ |
|  |  | 処理後（㎎／ｌ） | 日間平均 ○㎎/ｌ 最大 ○㎎/ｌ |
| 廃液及び廃棄物 | 廃液及び廃棄物の種類 |  | 廃液 |
|  | 保管場所及び保管量（㎏） |  | 自動血球計数器の横 |
|  | 保管の方法 |  | ○ℓポリタンクに保管 |
|  | 処分の方法 |  | 中和処理（汚水の記入欄参照） |
|  | 処分の量（㎏／月） |  | ○○ℓ/回（○回/月処分） |
| その他参考となる事項 |  |  |  |

２  汚水の処理施設及びその関連施設の工事着工、完成及び使用開始の予定年月日

- 施設名又は工事名

- 工事着工予定年月日          年    月    日

- 工事完成予定年月日          年    月    日

- 使用開始予定年月日          年    月    日

３  汚水等の処理の系統

検査→処理タンク→中和処理→浄化槽→○○川

４ 汚水等の処理施設の構造図及び廃液又は廃棄物の保管場所構造図（主要寸法、材質等

を記載してください。）

別途添付E

別紙５

１  排出水の汚染状態及び量

| 排水口 Ｎｏ． |  |  | 排水口1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排出先 |  |  | ○○川 |
| 排水量 （ 3ｍ／日） |  | 日間平均 | ○○ 3ｍ／日 |
|  |  | 最 大 | ○○ 3ｍ／日 |
| 水質 |  |  | シアン化合物 |
|  | 排水水質（㎎／ｌ） |  | 日間平均 ○ ㎎／ｌ 最 大 ○ ㎎／ｌ |
| その他参考となる事項 |  |  |  |

２  用水及び排水の系統及び用途別用排水量

井戸水

排水口1

検査室

生活用水

浄化槽

○／日

○／日

○／日

○○川

中和処理

ｼｱﾝ化合物

上水道

○／日

○／日

○／日

【例】

３  場内排水路の構造図（主要寸法、材質等を記載してください。）

別途添付F（主要寸法：150Ф、材質：塩ビ管）

別添A

対象化学物質の保管場所の構造図

鍵付保管庫

保管場所

○○保管庫

※構造図が描きにくい場合は、写真で示していただいても構いません。

別添B

対象事業場の位置図

事業場が載っている地図を添付

別添C

対象事業場の配置図

1F

入口

○室

○室

○室

○室

○室

○室

○室

トイレ

2F

検査室

廃液保管庫

薬品保管庫

フロア図を記載

：対象化学物質の使用・処理・保管場所

対象施設

処理施設

別添D

対象施設及び対象施設に関連する施設の構造図

対象施設

※構造図が描きにくい場合は、写真で示していただいても構いません。

別添E

汚水等の処理施設の構造図

※構造図が描きにくい場合は、写真で示していただいても構いません。

処理施設

排水口1へ

別添F

場内排水路の構造図

1F

入口

○室

○室

○室

○室

○室

○室

○室

トイレ

2F

検査室

廃液保管庫

薬品保管庫

対象施設

1Fへ

排水口1

処理施設

浄化槽