## 普通階算定書
普通階算定書(消防法施行規則第5条の5の適用)
建築物の名称又は工事名
設計者
階別 |  |  | 通路に面する方位 | [5 empty] | 床面積(A) |  |  |  | 開口面積 |  | 基準面積(A/30) |  |  |  | ＜ | 有効面積(B+C) |  |  |  |  | 算定結果 |  |  |  | 消防機関の判定
|  |  | (幅員1ｍ≦) | [11 empty] | 0 |  | ㎡ |  |  | 0 |  |  | ㎡
1 |  |  | □ | 北 |  | □ | 東 |  |  |  |  | ㎡ |  |  | FIX以外(A/60) |  |  |  | ＜ | FIX以外(B) |  |  |  |  | □ |  | 普通階
|  |  | □ | 南 |  | □ | 西 | [7 empty] | 0 |  | ㎡ |  |  | 0 |  |  | ㎡ |  | □ |  | 無窓階
開口部 |  |  | 消火 |  | 位置 |  | 建具 | 高さ |  | 形状 |  |  |  | 材質 |  | 開錠装置等 |  |  |  |  | Ｗ | × | Ｈ |  |  | × |  | 係数 | × | 数 | 計
|  |  | 活動 |  | (方位) |  | 記号 | (ｍ) |  | 施錠装置 |  |  |  | 厚み(mm) |  | ☑有り |  |  |  |  | (ｍ) |  | (ｍ) | [7 empty] | （㎡）
ＦＩＸ |  |  | □ | [12 empty] | □ | [5 empty] | × |  |  |  | × |  | 1 | × |  | 0
以外
|  |  | □ | [12 empty] | □ | [5 empty] | × |  |  |  | × |  | 1 | × |  | 0
|  |  | □ | [12 empty] | □ | [5 empty] | × |  |  |  | × |  | 1 | × |  | 0
|  |  | □ | [12 empty] | □ | [5 empty] | × |  |  |  | × |  | 1 | × |  | 0
| 特記 | [27 empty] | 合計(B) |  | 0
事項
ＦＩＸ |  |  | □ | [12 empty] | □ | [5 empty] | × |  |  |  | × |  | 1 | × |  | 0
|  |  | □ | [12 empty] | □ | [5 empty] | × |  |  |  | × |  | 1 | × |  | 0
[29 empty] | 合計(C) |  | 0
【用語例】
1 通路に面する方位 ･･･ 開口部が第2項第2号に規定する道又は道に通ずる通路その他の空地に面する方位
2 消火活動開口部 ･･･ 第1項に規定する10階以下の階に2以上必要な開口部
3 開口部の高さ ･･･ 第2項第1号に規定する床面から開口部の下端までの高さ
4 FIX ･･･ 窓枠に直接ｶﾞﾗｽを固定して開閉できない窓
5 開放装置等 ･･･ 第2項第3号に規定するｼｬｯﾀｰ等を外部から開放する方法
6 開錠装置等が設けられていない開口部の施錠装置は屋内から鍵等を用いることなく解錠できる構造とする。
7 片開き窓等の開放角度は、90度以上とする。
階別 |  |  | 通路に面する方位 | [5 empty] | 床面積(A) |  |  |  | 開口面積 |  | 基準面積(A/30) |  |  |  | ＜ | 有効面積(B+C) |  |  |  |  | 算定結果 |  |  |  | 消防機関の判定
|  |  | (幅員1ｍ≦) | [11 empty] | 0 |  | ㎡ |  |  | 0 |  |  | ㎡
|  |  | □ | 北 |  | □ | 東 |  |  |  |  | ㎡ |  |  | FIX以外(A/60) |  |  |  | ＜ | FIX以外(B) |  |  |  |  | □ |  | 普通階
|  |  | □ | 南 |  | □ | 西 | [7 empty] | 0 |  | ㎡ |  |  | 0 |  |  | ㎡ |  | □ |  | 無窓階
開口部 |  |  | 消火 |  | 位置 |  | 建具 | 高さ |  | 形状 |  |  |  | 材質 |  | 開錠装置等 |  |  |  |  | Ｗ | × | Ｈ |  |  | × |  | 係数 | × | 数 | 計
|  |  | 活動 |  | (方位) |  | 記号 | (ｍ) |  | 施錠装置 |  |  |  | 厚み(mm) |  | ☑有り |  |  |  |  | (ｍ) |  | (ｍ) | [7 empty] | （㎡）
ＦＩＸ |  |  | □ | [12 empty] | □ | [5 empty] | × |  |  |  | × |  | 1 | × |  | 0
以外
|  |  | □ | [12 empty] | □ | [5 empty] | × |  |  |  | × |  | 1 | × |  | 0
|  |  | □ | [12 empty] | □ | [5 empty] | × |  |  |  | × |  | 1 | × |  | 0
| 特記 | [27 empty] | 合計(B) |  | 0
事項
ＦＩＸ |  |  | □ | [12 empty] | □ | [5 empty] | × |  |  |  | × |  | 1 | × |  | 0
|  |  | □ | [12 empty] | □ | [5 empty] | × |  |  |  | × |  | 1 | × |  | 0
[29 empty] | 合計(C) |  | 0
|  | 方位 |  |  | 形状 | [5 empty] | 施錠装置 | [6 empty] | 材質 | [5 empty] | 開放方法又はﾌｨﾙﾑ貼付
□ |  | 北 |  |  | 引違い | [5 empty] | 施錠装置無し | [6 empty] | ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ(FL) | [5 empty] | 水圧開放装置
☑ |  | 南 |  |  | 片引き | [5 empty] | ｻﾑﾀｰﾝ | [6 empty] | 型板ｶﾞﾗｽ(F) | [5 empty] | 水圧開錠装置
|  | 東 |  |  | 開き | [5 empty] | ｸﾚｾﾝﾄ | [6 empty] | 磨き板ｶﾞﾗｽ(P) | [5 empty] | 自火報連動開放
|  | 西 |  |  | 引分け | [5 empty] | ｼﾘﾝﾀﾞｰ | [6 empty] | 線入板ｶﾞﾗｽ(LW) | [5 empty] | 自火報連動開錠
[5 empty] | 縦軸回転窓 | [5 empty] | ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ | [6 empty] | 網入板ｶﾞﾗｽ(FW) | [5 empty] | 施錠装置無し
[5 empty] | 突出し窓 | [12 empty] | 強化ｶﾞﾗｽ(T)
[5 empty] | たてすべり出し窓 | [5 empty] | 電気錠 | [6 empty] | 複層ｶﾞﾗｽ(SI)
[5 empty] | 常時開放部分 | [5 empty] | ﾌｧｽﾅｰﾛｯｸ | [6 empty] | 合わせｶﾞﾗｽ(L)
[5 empty] | 重量ｼｬｯﾀｰ | [12 empty] | ｽﾁｰﾙ
[5 empty] | 軽量ｼｬｯﾀｰ | [5 empty] | 雨戸錠
雨戸
Note on I10: ・直径1m以上の円が内接することができる開口部 ・幅及び高さがそれぞれ0.75m以上及び1.2ｍ以上の開口部
Note on I42: ・直径1m以上の円が内接することができる開口部 ・幅及び高さがそれぞれ0.75m以上及び1.2ｍ以上の開口部
Note on R10: 床面から開口部の下端までの高さ
Note on R42: 床面から開口部の下端までの高さ