## 水質検査確認票
専用水道における水質検査結果
施設名： | [5 empty] | 給水末端 | 給水末端 | 給水末端 | 給水末端 | 給水末端 | 給水末端 | 給水末端 | 給水末端 | 給水末端 | 給水末端 | 給水末端 | 給水末端 | 原水 | 原水
番号 | 検査項目 | 基準値 | 検査回数 | 検査回数の省略 |  | R / / | R / / | R / / | R / / | R / / | R / / | R / / | R / / | R / / | R / / | R / / | R / / | R / / | R / /
- | 色、濁り及び消毒の残留効果 |  | 1日1回以上 | 緩和規定無し
1 | 一般細菌 | 100cfu/ml以下 | 1ヶ月に1回以上 | 緩和規定無し
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
39 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 1ヶ月に1回以上 | 自動連続測定・記録をしている場合、3月に1回以上
47 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/l以下
48 | pH値 | 5.8～8.6
49 | 味 | 異常でないこと
50 | 臭気 | 異常でないこと
51 | 色度 | 5度以下
52 | 濁度 | 2度以下
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 3ヶ月に1回以上 | 緩和規定無し
22 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下
23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下
24 | クロロホルム | 0.06mg/l以下
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下
28 | 総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和） | 0.1mg/l以下
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下
31 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下
32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下
27 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 |  | 過去の検査結果が2分の1を超えたことがなく、原水等原水等の状況を勘案して省略可（オゾン処理をする場合や次亜塩素酸消毒の場合は省略不可）
20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg/L以下 |  | 別添フローのとおり
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | 3ヶ月に1回以上 | ①過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下であるときは、1年に1回以上 ②過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるときは、3年に1回以上
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 |  |  | 過去の検査結果が2分の1を超えたことがなく、原水等の状況を勘案して省略可
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下
40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下
41 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下
46 | フェノール類 | 0.005mg/l以下
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下
15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/l以下
16 | シス-1，2-ジクロロエチレン 及びトランス-1，2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下
21 | ベンゼン | 0.01mg/l以下
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  |  | 過去の検査結果が2分の1を超えたことがなく、原水等や薬品使用等の状況を勘案して省略可
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/l以下
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下
36 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下
43 | （4S，4ａS，8ａR）-オクタヒドロ-4，8ａ-ジメチルナフタレン-4ａ（2H）-オール （別名ジェオスミン） | 0.00001mg/l以下 | 1ヶ月に1回以上（水源に藻類の発生の少ない期間を除く） 注2（下記参照） 過去の検査で基準値の2分の1を超え、原水が、湖沼水等滞留水を水源とする場合のみ検査 | 注2（下記参照）
44 | 1，2，7，7-テトラメチルビシクロ［2，2，1］ヘプタン-2-オール （別名2-メチルイソボルネオール） | 0.00001mg/l以下
注1 この一覧表は令和8年4月1日から適用
注2 熊本市では、井戸水を水源とする専用水道については、夏季に年1回以上測定することとしている。
注3 検査結果は5年間保存