別記第１０号様式(1)（第１１条関係）

浄化槽工事完了検査申請書

　　　熊本市長　　（宛）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設置者の住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(法人にあっては名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び代表者の氏名)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

浄化槽の工事が完了したので、熊本市浄化槽設置手続要領第１１条第１項の規定により、完了検査をお願いします。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築確認受付 | | 年　　　月　　　日　第（東・西・機関）　　　－　　　号 | | | |
| 浄化槽受付 | | （建・浄・機変）　　　年　　　月　　　日　第　　　　　　　号 | | | |
| 設置場所 | | 熊本市 | | | |
| 浄化槽の概要 | メーカー・型式処理方式 | メーカー | 型　式 | 処　理　方　式 | |
|  |  | 嫌気ろ床・流量調整・高度処理・その他  　　　　　　人槽　　　　　　　ｍ３／日 | |
| 浄化槽工事完了日 | | 年　　　月　　　日 | | | |
| 月　　日、私が行った完了検査の結果は別紙のとおり問題ありませんでした。  　　　浄化槽工事業者　　　　　　　　　　　　　　印  　　　　　　　　（登録番号）  　　　　　　　　浄化槽設備士　　　　　　　　　　　　　　　印  　　　　　　　　（免状番号） | | | | | |
| 注　　意　１　受付の欄は、設置届出書又は機種変更届出書の受付番号等を記入すること。  ２　自主完了検査の結果、別紙の問題がない項目に〇印をつけること。  添付書類 １　次に掲げる基礎工事写真  ア.地業(栗石又は再生砕石の厚みがわかるスケールを設置)イ.目潰し転圧(目潰し材を撒き転圧を行っている状況)ウ.基礎底版コンクリート配筋状況(配筋のピッチがわかる様にスケールを設置)エ.基礎底版コンクリート打設完了(コンクリートの出来高(縦、横、厚み)がわかる様にスケールを設置) ただし、既製の基礎コンクリートを使用する場合、ア及びイに加え、既製の基礎コンクリート設置完了（縦、横方向において水平が確認できる様水平器を設置）の写真を添付し、ウ及びエについては不要。  　　　　　２　配置図（建築物、浄化槽、ポンプ槽の位置及び排水系統、放流先、方位記号、敷地境界を明示したもの）  ３　その他、市長が必要と認める書類  ※　工事着工までに浄化槽法第７条水質検査依頼書、維持管理一括契約書の写しが提出されていない場合は添付してください。  ※　１の添付書類については、浄化槽工事中間検査を受け既に提出している場合は不要。  ※　１の添付書類については、補助金交付申請している場合は提出不要  ※　２の添付書類については、内容に変更がない場合は不要。 | | | | | |
| ※以下浄化対策課記入欄 | | | | | |
| 区　分 | | | | |  |
| １.受付区分  □建築基準法　□浄化槽法　□機種変更  ２.補助関係  □対象　□対象外  ３.浄化槽性能  □通常　□N又はＰ除去　□NP除去　□BOD高度処理 | | | | |

別記第１０号様式(2)（第１１条関係）

別紙

|  |  |
| --- | --- |
| 浄　化　槽　受　付 | （建・浄・機変）　　　年　　　月　　　日　第　　　　　　　号 |
| |  |  | | --- | --- | | 【浄化槽本体】 | | |  | 届出と同じ浄化槽が設置されているか。 | |  | 槽内各装置等の変形や破損がなく固定されているか。 | |  | 空気の出方や水流に片寄りはないか。 | |  | 漏水が生じていないか。 | |  | 水平は保たれているか。 | |  | かさ上げはかさ上げ材底部から上部スラブ上部までの距離が33cm以内か。 | |  | 浄化槽側面の荷重に問題は無いか。 | |  | 雨水が浄化槽内部に流入する危険性はないか。 | |  | 薬剤はあるか。 | |  | 生活排水が全て浄化槽に流入しているか。 | | 【ブロワ】 | | |  | コンセントは防水式になっているか。 | |  | ブロワベースは固定されているか。 | | 【ポンプ槽】 | | |  | ポンプは2台設置されており、変形や破損がなく固定されているか。 | |  | ポンプの動作は正常か（交互運転及び同時運転の確認）。 | |  | ポンプの配線はまとめられているか。 | |  | 電線管や配線ボックスの開口部はコーキングされているか。 | |  | かさ上げはかさ上げ材底部から上部スラブ上部までの距離が33cm以内か。 | |  | 臭突管若しくは通気管はあるか。 | | 【臭突管・通気管】 | | |  | 雨水や害虫の侵入防止策が取られているか。 | | 【その他】 | | |  | 配置図どおりに設置工事が行なわれているか。 |   チェック欄中、検査実施項目には○等の結果を、検査を行わない項目には斜線を記入すること。 | |

別記第１１号様式（第１１条関係）

浄化槽工事中間検査申請書

　　年　　月　　日

　　　熊本市長　　（宛）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設置者の住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(法人にあっては名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び代表者の氏名)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

浄化槽の中間工事が完了したので、熊本市浄化槽設置手続要領第１１条第２項の規定により、中間検査をお願いします。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築確認受付 | | 年　　　月　　　日　第（東・西・機関）　　　－　　　号 | | | | |
| 浄化槽受付 | | 年　　　月　　　日　第　　　　　　　　号 | | | | |
| 設置場所 | | 熊本市 | | | | |
| 浄化槽の概要 | メーカー・型式処理方式 | メーカー | 型　式 | 処　理　方　式 | | |
|  |  | ＳＢ（流調・沈分）・長時間　　　　　　　　人槽　　　　　ｍ３／日 | | |
| 浄化槽中間工事完了日 | | 年　　　月　　　日 | | | | |
| 浄化槽工事業者・浄化槽設備士 | | 工　　事　　業　　者 | | | 設　　　備　　　士 | |
| 氏名又は名称  　　　　　　　　　　　　　印  登録番号（　　　　　　　　　） | | | 氏名  　　　　　　　　　　　　　印  免状番号（　　　　　　　　　） | |
| 注　　意　１　水張り、埋め戻しを行う前に検査を受けること。  ２　受付の欄は、設置届出書又は機種変更届出書の受付番号等を記入すること。  ３　該当項目に〇印を付けること。  添付書類  　　　　　１　次に掲げる基礎工事写真  ・地業(栗石又は再生砕石の厚みがわかるスケールを設置)  ・目潰し転圧(目潰し材を撒き転圧を行っている状況)  ・基礎底版コンクリート配筋状況(配筋のピッチがわかる様にスケールを設置)  ・基礎底版コンクリート打設完了(コンクリートの出来高(縦、横、厚み)がわかる様にスケールを設置)  ２　その他、市長が必要と認める書類  ※　工事着工までに浄化槽法第７条水質検査依頼書、維持管理一括契約書の写しが提出されていない場合は添付してください。 | | | | | | |
| ※以下浄化対策課記入欄 | | | | | | |
| 受付区分 | | | | | |  |
| □　建築基準法  □　浄化槽法  □　機種変更 | | | | | |

別記第１３号様式（第１１条関係）

浄化槽工事再検査申請書

　　年　　月　　日

　　　熊本市長　　（宛）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設置者の住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(法人にあっては名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び代表者の氏名)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　前回検査の指摘事項については、浄化槽工事業者に手直し又は改善させ、施工・構造・機能について異常がないことを確認しましたので、熊本市浄化槽設置手続要領第１１条第５項の規定により、再検査をお願いします。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築確認受付 | | 年　　　月　　　日　第（東・西・機関）　　　－　　　号 | | |
| 浄化槽受付 | | 年　　　月　　　日　第　　　　　　　　号 | | |
| 設置場所 | | 熊本市 | | |
| 浄化槽の概要 | メーカー・型式 | 品　　　　名 | 型　　　　　　　　式 | |
|  | 嫌気ろ床・流量調整・高度処理・その他  人槽　　　　　　　ｍ３／日 | |
| 前回の工事完了検査日 | | 年　　　月　　　日 | | |
| 前回の工事完了検査指摘事項に対し、別紙のとおり改善しました。  浄化槽工事業者　　　　　　　　　　　　　　印  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（登録番号）    浄化槽設備士　　　　　　　　　　　　　　　印  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（免状番号） | | | | |
| ※以下浄化対策課記入欄 | | | | |
|  | | | |  |

別記第１３号様式(2)（第１１条関係）

別紙

|  |  |
| --- | --- |
| 浄　化　槽　受　付 | （建・浄・機変）　　　年　　　月　　　日　第　　　　　　　号 |
| 指摘事項 | |
| 指摘事項が発生した経緯 | |
| 指摘事項発生の経緯を踏まえた今後の対応 | |
| 指摘事項に対する改善措置  ※改善措置の状況が分かる図面、写真等を添付すること。 | |