
（様式第４－１号）

事業の実施内容

ア　事業概要


　　・太陽光発電設備の総発電容量　　　〇〇kW（PCS出力　〇〇kW）


　　・蓄電池設備の総容量　　　　　　　〇〇kWh


　　・設備のシステム構成図

















イ　太陽光発電設備容量


　　・帯山中学校　　　　　　　　　　　〇〇kW（PCS出力　〇〇kW）


　　・龍田小学校　　　　　　　　　　　〇〇kW（PCS出力　〇〇kW）


　　　～～～～～


　　・上下水道局庁舎（カーポート）　　〇〇kW（PCS出力　〇〇kW）


　　・環境総合センター　　　　　　　　〇〇kW（PCS出力　〇〇kW）





ウ　蓄電池設備容量


　　・帯山中学校　　　　kWh


　　・富合小学校　　　　kWh





エ　設備設置仕様（施設毎に記載）


　　・設置場所、設置方法


　　・屋上防水や台風等の自然災害に対する配慮内容





オ　非常時及び停電時に利用可能なシステム


　　・非常時及び停電時のシステム構成図


　　・非常時及び停電時の利用、操作方法


　　・自立運転時に太陽光発電設備等から使用可能な出力（kW）





カ　自家消費料金単価


　　・市補助金充当時　　〇〇円/kWh


　　・市補助金非充当時　〇〇円/kWh





キ　その他独自提案


　　・当該システムによる学生や地域住民に対する環境教育への活用等の提案





記載例を参考に、実施要領の内容にそって、記載事項に不足のないよう記載すること。なお、提出資料から本コメント欄は削除のこと。








※適宜、様式の枚数を追加してもよい。

